PRESCRIZIONE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE

- Nell’installazioni di eventuali parti di impianti elettrici o meccanici,  a servizio di qualsiasi struttura, opera o manufatto provvisionale o definitivo devono essere rispettate le prescrizioni riportate all’interno delle Norme di Prevenzione Incendi, in particolare il D.M. del 01/02/1986, le  norme di Buona Tecnica UNI,  le norme CEI relative agli impianti elettrici e le norme impartite nel D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008,  tali prescrizioni sono riferite a tutte le opere che sono realizzate all’interno dei locali autorimessa, vincolando la tipologia dei materiai, il tipo di posa e la tipologia degli impianti;

- Nel caso di nuovi impianti elettrici installati,  oltre ad essere realizzati a regola d’arte,  la ditta esecutrice dovrà certificare l’impianto secondo quanto prescritto dal D.M. 37 del 2008. I nuovi impianti elettrici dovranno essere compatibili con gli impianti esistenti all’interno dell’autorimessa;

- Tutte le installazioni dovranno garantire la normale fruibilità della struttura, mantenendo inalterati i requisiti di Sicurezza sia per i nostri lavoratori sia per gli utilizzatori della struttura;

- Tutti i materiali installati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge per quanto concerne le Norme di Prevenzione Incendi pertanto i manufatti che non rispetteranno le  norme di Sicurezza e di Prevenzione Incendi, non potranno essere installate;

- Eventuali installazioni di qualsiasi manufatto dovranno rispettare le sicurezze relative alle praticabilità delle vie di esodo;

- Tutte le progettazioni dovranno essere consegnate all’ufficio tecnico della committenza per una verifica generale degli elaborati. L’ufficio tecnico a suo insindacabile giudizio può richiedere le integrazioni agli elaborati grafici qualora ritenga necessario nel rispetto delle parti;

- In riferimento ai materiali da utilizzare, rimangono esclusi quelli  già indicati nell’Allegato I del D.M. 10/03/1998:

  - vernici e solventi infiammabili;

  - adesivi infiammabili;

  - gas infiammabili;

  - grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;

  - materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;

  - manufatti infiammabili;

  - prodotti chimici auto infiammabili;

  - prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;

  - evitare il rivestimento delle pareti con materiale facilmente combustibile.