## PROGETTO
Protocollo ITACA 2009 PUGLIA
Strumento di qualità energetica
Residenziale
Comune |  | Provincia |  |  |  |  | Pratica n° | Data
Dati generali
EDIFICIO |  | Nome
Ubicazione
Oggetto
Tipo intervento
COMMITTENTE |  | Nome e cognome
Indirizzo
RESPONSABILE DEL PROGETTO |  | Nome e cognome
Indirizzo
|  | Albo della provincia di |  |  |  |  | n°
Caratteristiche dell'edificio
Ubicazione dell'edificio
Tipologia di edificio
S/V / GG |  |  |  | S/V |  |  | GG
Presenza di ostacoli per l'illuminazione solare diretta a Sud
Impianto di raffrescamento |  |  |  | Si | No |  |  |  | TRUE
Dimensione del centro urbano
E' presente una superficie esterna di pertinenza |  |  |  | Si | No |  |  |  | TRUE
Presenza di strutture all'interno del lotto |  |  |  | Si | No |  |  |  | TRUE
Presenza di attività industriali pregresse sul sito |  |  |  | Si | No |  |  |  | TRUE
Presenza di rischio Radon |  |  |  | Si | No |  |  |  | TRUE
Prestazioni relative
Categoria |  |  | Peso | Punteggio
1. Climatizzazione invernale |  |  | 30%
2. Climatizzazione estiva |  |  | 50%
3. Energia da fonti rinnovabili |  |  | 15%
4. Energia per altri usi |  |  | 5%
Qualità Energetica
Prestazioni assolute
Trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro | [7 empty] | W/m²K
Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento | [7 empty] | kWh/m²
Indice di energia primaria per il riscaldamento (EPi) | [7 empty] | kWh/m²
Trasmittanza solare media del pacchetto finestra/schermo | [7 empty] | -
Trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro | [7 empty] | W/m²K
Fabbisogno di energia netta per il raffrescamento | [7 empty] | kWh/m²
Energia primaria annua per il raffrescamento | [7 empty] | kWh/m²
Energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile | [7 empty] | kWh/m²
Energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili | [7 empty] | kWh/m²
Indice di energia primaria per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPacs) | [7 empty] | kWh/m²
Classi energetiche
[6 empty] | Limite (kWh/m²) | Valore (kWh/m²) | Classe
Indice di energia primaria (EPi)
Indice di energia primaria (EPacs) | [5 empty] | -
Indice di prestazione energetica globale (EPgl) | [5 empty] | -
L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente. Vietata la riproduzione non autorizzata. Tutti i diritti riservati.
UBICAZIONE
All'interno del centro storico
All'esterno del centro storico
TIPOLOGIA
Edificio unifamiliare
Edificio plurifamiliare
PREESISTENZE
Presenti
Non presenti
CENTRO URBANO
Capitale/Capoluogo di regione
Capoluogo di Provincia
Comune non capoluogo con oltre 15000 abitanti
Comune non capoluogo con meno di 15000 abitanti
RAFFRESCAMENTO
Presente
Non presente
EPi | 0 |  | EPacs | 0 |  | Epgl
A+ | 0 |  |  |  |  | 9
A | 0 |  |  | 9 |  | 9
B | 0 |  |  | 12 |  | 12
C | 0 |  |  | 18 |  | 18
D | 0 |  |  | 21 |  | 21
E | 0 |  |  | 24 |  | 24
F | 0 |  |  | 30 |  | 30
G | 0 |  |  | 30 |  | 30
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| G |  |  | A |  | A+

## ELENCO CRITERI
Protocollo ITACA 2009 PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri
ELENCO CRITERI |  |  |  | Strumento di qualità energetica
Qualità energetica
1. Climatizzazione invernale
1.1 | Trasmittanza termica dell’involucro edilizio
|  | Esigenza: | Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Ulim).
|  | Unità di misura: | %
1.2 | Energia netta per il riscaldamento
|  | Esigenza: | Ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all’involucro.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim).
|  | Unità di misura: | %
1.3 | Energia primaria per il riscaldamento
|  | Esigenza | Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia primaria limite (EPi,lim).
|  | Unità di misura: | %
1.4 | Penetrazione diretta della radiazione solare
|  | Esigenza: | Favorire la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti ad utilizzo diurno.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra l’area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 e il totale delle superfici dell’edificio illuminate naturalmente.
|  | Unità di misura: | %
2. Climatizzazione estiva
2.1 | Controllo della radiazione solare
|  | Esigenza: | Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo.
|  | Indicatore di prestazione: | Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf').
|  | Unità di misura: | -
2.2 | Inerzia termica dell’edificio
|  | Esigenza: | Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim).
|  | Unità di misura: | %
2.3 | Energia netta per il raffrescamento
|  | Esigenza: | Ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all’involucro.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento limite (Qe,lim).
|  | Unità di misura: | %
2.4 | Energia primaria per il raffrescamento
|  | Esigenza: | Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra l’energia primaria annua per il raffrescamento (EPe) e l’energia primaria limite (Epe,lim) corrispondente ai valori limite di legge.
|  | Unità di misura: | %
2.5 | Efficienza della ventilazione naturale
|  | Esigenza: | Favorire nel periodo estivo lo sfruttamento delle correnti d'aria per ridurre il fabbisogno di energia per raffrescamento.
|  | Indicatore di prestazione: | Strategie utilizzate per massimizzare lo sfruttamento delle correnti d’aria.
|  | Unità di misura: | -
3. Energia da fonti rinnovabili
3.1 | Energia termica per ACS
|  | Esigenza: | Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS.
|  | Indicatore di prestazione: | Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili.
|  | Unità di misura: | %
3.2 | Energia elettrica
|  | Esigenza: | Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
|  | Indicatore di prestazione: | Percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili.
|  | Unità di misura: | %
4. Energia per altri usi
4.1 | Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS)
|  | Esigenza: | Ridurre i consumi di energia primaria per la produzione di ACS.
|  | Indicatore di prestazione: | Indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs).
|  | Unità di misura: | kWh/m²

## PESATURA SISTEMA
| A | Estensione del potenziale effetto | [16 empty] | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DEL SISTEMA |  | 1
|  | globale o regionale = 3, urbano o suburbano = 2, edificio o sito = 1 | [19 empty] | 2
| B | Intensità del potenziale effetto | [19 empty] | 3
|  | forte o diretto = 3, moderato o indiretto = 2, debole = 1 | [15 empty] | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  |  |  | 4
| C | Durata del potenziale effetto | [15 empty] | Residenziale |  |  |  | 5
|  | >50 anni = 3, >10 anni = 2, <10 anni = 1 | [14 empty] | Elenco criteri e relativi pesi
attivo? | ENVI |  |  | ITC
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | [5 empty] | ELENCO CRITERI |  |  | Strumento di qualità energetica
x | [14 empty] | Qualità energetica |  |  |  | 100%
x | [14 empty] | 1. Climatizzazione invernale |  |  |  | 30%
x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 6.6667 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6667 | 1.1 | Trasmittanza termica dell’involucro edilizio |  |  | 25% | 7.5%
x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6667 | 1.2 | Energia netta per il riscaldamento |  |  | 25% | 7.5%
x | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | Energia primaria per il riscaldamento |  |  | 37.5% | 11.25% | 100%
x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.4 | Penetrazione diretta della radiazione solare |  |  | 12.5% | 3.75%
[15 empty] | 2. Climatizzazione estiva |  |  |  | 50%
x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 8.6667 | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 2.1 | Controllo della radiazione solare |  |  | 19.23% | 9.615%
x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 2.2 | Inerzia termica dell’edificio |  |  | 19.23% | 9.615%
x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.3 | Energia netta per il raffrescamento |  |  | 21.15% | 10.58%
x | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | Energia primaria per il raffrescamento |  |  | 28.85% | 14.42%
x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | Efficienza della ventilazione naturale |  |  | 11.54% | 5.769%
[15 empty] | 3. Energia da fonti rinnovabili |  |  |  | 15%
x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.1 | Energia termica per ACS |  |  | 33.33% | 5%
x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | Energia elettrica |  |  | 66.67% | 10%
[15 empty] | 4. Energia per altri usi |  |  |  | 5%
x | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2.3333 | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | 4.1 | Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS) |  |  | 100% | 5%
100%
x

## REPORT PUNTEGGI
|  |  |  | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO PESATO
Protocollo ITACA 2009 PUGLIA
Residenziale
Elenco criteri e relativi punteggi
ELENCO CRITERI |  |  | Strumento di qualità energetica
Qualità energetica
1. Climatizzazione invernale | [5 empty] | 4
1.1 | Trasmittanza termica dell’involucro edilizio |  |  |  |  | 0
1.2 | Energia netta per il riscaldamento |  |  |  |  | 0
1.3 | Energia primaria per il riscaldamento |  |  |  |  | 0
1.4 | Penetrazione diretta della radiazione solare |  |  |  |  | 0
2. Climatizzazione estiva | [5 empty] | 5
2.1 | Controllo della radiazione solare |  |  |  |  | 0
2.2 | Inerzia termica dell’edificio |  |  |  |  | 0
2.3 | Energia netta per il raffrescamento |  |  |  |  | 0
2.4 | Energia primaria per il raffrescamento |  |  |  |  | 0
2.5 | Efficienza della ventilazione naturale |  |  |  |  | 0
3. Energia da fonti rinnovabili | [5 empty] | 2
3.1 | Energia termica per ACS |  |  |  |  | 0
3.2 | Energia elettrica |  |  |  |  | 0
4. Energia per altri usi | [5 empty] | 1
4.1 | Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS) |  |  |  |  | 0
12

## 1.1
| CRITERIO | 1.1 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Trasmittanza termica dell’involucro edilizio
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 1. Climatizzazione invernale
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 25% |  | 7.5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Ulim). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100.0 |  | -1 | 15.015 | -6.66 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 93.33 |  | 1
[5 empty] | 86.67 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 80 |  | 3
[5 empty] | 73.33 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 66.7 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
NB 1) Il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio nel caso di: - progetto di nuova costruzione; - progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta > 1000 m² (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione). Nel caso di progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta <= 1000 m² (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione) il metodo di verifica deve essere applicato solo agli elementi di involucro interessati dall'intervento. Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro Um (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, chiusure trasparenti) secondo la procedura descritta di seguito (B): - calcolare la trasmittanza termica di ogni elemento di involucro (UNI EN 6946 e UNI EN ISO 10077-1); - verificare la trasmittanza termica delle pareti fittizie degli elementi di involucro opaco - calcolare la trasmittanza termica lineare dei ponti termici (UNI EN ISO 14683); - calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro con la seguente formula: [Σ(Aci*Uci )+Σ(Afi*Ufi) + Σ(Li*yi) +Σ(Awi*Uwi)]/ [Σ(Aci)+ Σ(Afi)+ Σ(Awi)] dove: Aci = area corrente dell'elemento d'involucro opaco (m²) Uci = trasmittanza termica media della parete corrente dell’elemento d'involucro opaco (W/m²K) Afi = area fittizia dell'elemento d'involucro opaco (m²) Ufi = trasmittanza termica media della parete fittizia dell’elemento d'involucro opaco (W/m²K) Li = lunghezza del ponte termico i-esimo, dove esiste (m) yi = trasmittanza termica lineare del ponte termico i-esimo, dove esiste (W/mK) Awi = area dell'elemento d'involucro trasparente (m²) Uwi = trasmittanza termica media dell’elemento d'involucro trasparente (W/m²K)
. Calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Um,lim secondo la procedura descritta di seguito: - verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica di ogni elemento di involucro; - calcolare la trasmittanza termica media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro (Ulim) con la seguente formula (A): [Σ(Aci*Uc,lim )+Σ(Afi*Uc,lim*1.15) +Σ(Awi*Uw,lim)]/ [Σ(Aci)+ Σ(Afi)+ Σ(Awi)] dove: Aci = area corrente dell'elemento d'involucro opaco i-esimo (m²) Uc,lim = trasmittanza termica limite della parete corrente dell’elemento d'involucro opaco i-esimo (W/m²K) Afi = area fittizia dell'elemento d'involucro opaco i-esimo (m²) Awi = area dell'elemento d'involucro trasparente i-esimo (m²) Uw,lim = trasmittanza termica limite dell’elemento d'involucro trasparente i-esimo (W/m²K) NB 2) I valori di trasmittanza termica dei componenti di involucro opaco sono moltiplicati per un fattore correttivo maggiorativo del 15% che tiene conto della presenza di ponti termici. - Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge: • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
| NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione) | [9 empty] | PROG+AB | ES
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro (B) | [5 empty] | W/m²K
| Trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge (A) | [5 empty] | W/m²K
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: il livello zero corrisponde ai requisiti di trasmittanza termica minimi di legge.(Dlgs.311/06) Livello 3: Il livello tre corrisponde ad una riduzione del 20% del requisito minimo stabilito, considerando l'obiettivo 20-20-20 entro il 2020 fissato dal Consiglio Europeo.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI 6946:2007 "Componenti e elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo." UNI EN ISO 10077-1 "Prestazione termica di porte, finestre e chiusure oscuranti. Calcolo della termittanza termica. Generalità" UNI EN ISO 14683:2008 "Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica, metodi semplificati e valori di riferimento."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 1.2
| CRITERIO | 1.2 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Energia netta per il riscaldamento
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 1. Climatizzazione invernale
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all’involucro. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 25% |  | 7.5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100 |  | -1 | 10 | -10 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 93.33 |  | 1
[5 empty] | 86.67 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 70 |  | 3
[5 empty] | 73.33 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 50 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300:2008 - 1 (B) - Calcolare il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva mediante la seguente tabella (Qi, lim) (A) Rapporto di forma Zona climatica dell’edificio Qi,lim (kWh/m²) S/V C D E 0,35 10,1 15,1 43,1 0,9 34,9 43,8 83,2* NB 1) Per valori intermedi di S/V, il valore di Qi, lim si calcola per interpolazione lineare; *NB 2) I valori del fabbisogno di energia netta per il riscaldamento limite sono il risultato di un'analisi statistica su edifici aventi caratteristiche di involucro opaco e trasparente corrispondenti ai valori limite di legge (Dlgs.311/06) per ciascuna zona climatica della Regione Puglia (zona C, D,E) variando: - Rapporto S/V - Distribuzione degli elementi trasparenti sulle diverse esposizioni - Calcolare il rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento dell'edificio da valutare (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi, lim): • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. NB 3) Se l'edificio è in zona climatica C con S/V<0.35, inserire il valore dell'indicatore corrispondente al valore 3 della scala prestazionale. Se l'edificio è in zona climatica C con S/V<0.35 e i valori U degli elementi di involucro sono inferiori o uguali all'80% dei requisiti limite di legge, inserire il valore dell'indicatore corrispondente al valore 5 della scala prestazionale.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
| NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione) | [9 empty] | PROG+AB | ES
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) (B) | [5 empty] | kWh/m²
| Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim) (A) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: il livello zero corrisponde ai requisiti di trasmittanza termica minimi di legge.(DGR 5018/07 e DGR. VIII/8745) Livello 3: Il livello tre corrisponde ad una riduzione del 20% del requisito minimo stabilito, considerando l'obiettivo 20-20-20 e
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici.
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 1.3
| CRITERIO | 1.3 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Energia primaria per il riscaldamento
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 1. Climatizzazione invernale
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 37.5% |  | 11.25%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia primaria limite (EPi,lim). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100 |  | -1 | 6.6667 | -15 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 85 |  | 1
[5 empty] | 70 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 55 |  | 3
[5 empty] | 40 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 25 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (EPi) sulla base della procedura descritta nel capitolo 6 della serie UNI TS 11300:2008 - 2 (B); - Calcolare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento limite (EPi,lim) previsto dal DLgs 311/06; - Calcolare il rapporto percentuale tra energia primaria per il riscaldamento dell'edificio da valutare (EPi) e il valore limite (EPi,lim): • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B.1) La durata della stagione di riscaldamento di calcolo è in funzione della zona climatica dipendente dai gradi giorno della località secondo il prospetto 3 della UNI TS 11300 - 1. N.B.2) In caso di assenza di impianto di riscaldamento si utilizza la procedura di calcolo del valore EPi descritta all'allegato 1 dell' ALLEGATO A delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Indice di energia primaria per il riscaldamento EPi (B) | [5 empty] | kWh/m²
| Fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento limite EPi,lim dal DLgs 311/06 (A) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: il livello zero corrisponde ai requisiti minimi di legge.(DGR 5018/07 e DGR. VIII/8745) Livello 3: Il livello tre corrisponde ad una riduzione del 20% del requisito minimo stabilito, considerando l'obiettivo 20-20-20 entro il 2020 fissato dal Consiglio Europeo.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 1.4
| CRITERIO | 1.4 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Penetrazione diretta della radiazione solare
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 1. Climatizzazione invernale
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti ad utilizzo diurno. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 12.5% |  | 3.75%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra l’area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 e il totale delle superfici dell’edificio illuminate naturalmente. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | scala a) % | scala b) % |  | PUNTI | p | m | q | scala
NEGATIVO |  |  |  | <30 | - |  | -1 | -2.5 | 12 | 30 | <30
SUFFICIENTE |  |  |  | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | 30
|  |  |  | 42 | 18 |  | 1 |  |  |  | 42
|  |  |  | 54 |  | 36 | 2 |  |  |  | 54
BUONO |  |  |  | 66 | 54 |  | 3 |  |  |  | 66
|  |  |  | 78 | 72 |  | 4 |  |  |  | 78
OTTIMO |  |  |  | 90 | 90 |  | 5 |  |  |  | 90
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Verificare, per ogni ambiente, l'ingresso continuo della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 attraverso uno strumento specifico (simulazione dinamica, carte solari, maschere di ombreggiamento...) considerando l'eventuale ombreggiamento dovuto ad ostruzioni esterne all'edificio; - Calcolare l'area totale degli ambienti dell'edificio interessati dalla penetrazione diretta della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 (B); - Calcolare l'area totale degli ambienti dell'edificio illuminate naturalalmente (A); - Calcolare il rapporto percentuale tra l’area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 (B) e il totale delle superfici dell’edificio illuminate naturalmente (A): • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. NB. Considerare la scala b) in caso di documentata impossibilità tecnica di raggiungere il livello 0 della scala a) (Vincoli di normativa edilizia e urbanistica o ostruzioni esterne preesistenti).
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Area totale degli ambienti dell'edificio interessati dalla penetrazione diretta della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 (B) | [5 empty] | m²
| Area totale degli ambienti dell'edificio illuminate naturalalmente (A) | [5 empty] | m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito
Planimetria del contesto
Sezione N/S del sito e del contesto
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Estratto delle N.T.A e del Regolamento Edilizio relativo alle indicazioni sui requisiti edilizi ed urbanistici dell'edificio
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: corrisponde alla normale pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, quindi edifici che non adottano particolari attenzioni al surriscaldamento estivo. Livello 3: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva, quindi edifici c
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.1
| CRITERIO | 2.1 |  |  |  | Strumento di qualità energetica |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Controllo della radiazione solare
| AREA DI VALUTAZIONE | [5 empty] | CATEGORIA
| Qualità energetica | [5 empty] | 2. Climatizzazione estiva
| ESIGENZA | [5 empty] | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. | [5 empty] | nella categoria |  |  | nel sistema completo
[7 empty] | 19.23% |  |  | 9.615%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA
| Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf'). | [5 empty] | -
SCALA DI PRESTAZIONE
[9 empty] | - |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO | [9 empty] | -1 | 6.812 | -0.0734 | 0.5
| SUFFICIENTE | [7 empty] | 0.5 |  | 0
[9 empty] | 0.427 |  | 1
[9 empty] | 0.354 |  | 2
| BUONO | [7 empty] | 0.2804 |  | 3
[9 empty] | 0.207 |  | 4
| OTTIMO | [7 empty] | 0.133 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare i pesi da attribuire alle esposizioni, compresa quella orizzontale, in funzione dei dati climatici riportati nella UNI 10349 e della provincia di appartenenza, mediante le seguenti formule: peso, esp,i = Irr, esp,i / Σ(Irr, esp,i) dove: Irr = irradiazione solare globale di ciascuna esposizione (MJ/m²) NB 1) Irr, OR= Σ(Hb+Hd) dove: Irr, OR: irradiazione solare globale per l'esposizione orizzontale Hb: irradiazione solare diffusa sul piano orizzontale Hd: irradiazione solare diretta sul piano orizzontale L'irradiazione solare globale di ciascuna esposizione verticale va scelta in relazione all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente: 337,5<a<22,5 Irr, N 22,5<a<67,5 Irr, NE/NO 67,5<a<112,5 Irr, E/O 112,5<a<157,5 Irr, SE/SO 157,5<a<202,5 Irr, S 202,5<a<257,5 Irr, SE/SO 257,5<a<292,5 Irr, E/O 292,5<a<337,5 Irr, NE/NO NB 2) I fattori climatici che caratterizzano il territorio pugliese causano un accumulo di calore per le pareti esposte a ovest o sud-ovest che, sommato all'irraggiamento, determina situazioni più critiche di surriscaldamento estivo per tali esposizioni. In ragione di ciò si applica a questa esposizione per la durata della stagione di raffrescamento*, un fattore correttivo del 15% in più al peso ovest rispetto a quello ad est. - Calcolare, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento* per le esposizioni verticali come descritto nella serie UNI TS 11300:2008. I fattori di ombreggiamento vanno scelti in relazione alla latitudine, all'esposizione di ciascuna superficie e all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente: 315<a<45 Fov, Ffin, Fhor, N 45<a<135 Fov, Ffin, Fhor, E/O 135<a<225 Fov, Ffin, Fhor, S 225<a<315 Fov, Ffin, Fhor, E/O
* Per stagione di raffrescamento si intende quella costituita dai mesi di giugno, luglio agosto e settembre - Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza solare totale (gt) secondo la procedura descritta al punto 5.1 della norma UNI EN 13363-1; - Calcolare il fattore di riduzione per le schermature mobili (fsh, with) medi della stagione di raffrescamento da prospetto 15 della norma UNI TS 11300:1; - Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza totale effettiva (gf) mediante la formula seguente: gf= Fov*Ffin*Fhor [(1-fsh, with)*gg+fsh, with*gt] dove: Fov, 1, 2, 3,..., n= fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti orizzontali Ffin, 1, 2, 3,..., n = fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti verticali Fhor, 1, 2, 3,..., n = fattore ombreggiatura relativo ad ostruzioni esterne fsh, with= fattore di riduzione medio per le schermature mobili gg= valore di trasmittanza solare del vetro gt= valore di trasmittanza solare totale del pacchetto finestra/schermo - Calcolare il valore gf medio per ciascuna esposizione mediante la seguente formula: gf, esp=Σ(gfi*Ai) / Σ(Ai, esp) dove: gfi= trasmittanza solare effettiva del pacchetto finestra/schermo i-esimo Ai= area della superficie trasparente i-esima Ai, esp =superficie trasparente totale dell'esposizione considerata - Calcolare la trasmittanza solare totale effettiva dell'edificio (gf') come media dei valori calcolati per i diversi orientamenti, pesata sulle esposizioni, mediante la seguente formula: gf'= Σ(gf, esp*peso, esp*At, esp) / Σ(At, esp*peso, esp) dove: gf, esp= trasmittanza solare effettiva per ciascuna esposizione peso, esp = peso attribuito a ciascuna esposizione At, esp = superficie trasparente totale di ciascuna esposizione - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [9 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT | [7 empty] | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Esposizione |  | ESP, 1 | ESP, 2 | ESP, 3 | ESP, 4 |  | ORIZZ |  |  | -
gf, esp
peso, esp
At, esp
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE | [7 empty] | NOME DOCUMENTO
Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
Relazione descrittiva delle tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: il livello zero corrisponde al caso in cui le superfici vetrate dell’edificio siano caratterizzate da doppi vetri di colore chiaro schermati da tendaggi interni. Livello 3: il livello tre corrisponde al caso in cui le superfici vetrate dell’edificio siano caratterizzate da doppi vetri bassoemissivi schermati da aggetti esterni.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n° 59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza solare e luminosa – Metodo semplificato. UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici Parte1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.2
| CRITERIO | 2.2 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Inerzia termica dell’edificio
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 2. Climatizzazione estiva
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 19.23% |  | 9.615%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100 |  | -1 | 6.6667 | -15 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 85 |  | 1
[5 empty] | 70 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 55 |  | 3
[5 empty] | 40 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 25 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare la trasmittanza termica periodica per ciascun componente di involucro opaco verticale e orizzontale secondo il procedimento descritto nella norma EN ISO 13786; - Calcolare la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e inclinate) secondo la seguente formula: Σ(Ai*Yiei) / Σ(Ai) dove: Ai = area dell'elemento d'involucro i-esimo (m²) Yiei = trasmittanza termica periodica dell'elemento d'involucro i-esimo (W/m²K) - Calcolare la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A) secondo la procedura descritta di seguito: · verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica periodica di ogni elemento di involucro; · calcolare la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro con la seguente formula: Σ(Ai*Yiei,lim) / Σ(Ai) dove: Ai = area dell'elemento d'involucro i-esimo (m²) Yiei,lim = trasmittanza termica periodica dell'elemento d'involucro i-esimo corrispondente ai valori limite di legge (W/m²K) NB. Relativamente a tutte le pareti verticali opache non considerare quelle comprese nel quadrante NO - N - NE - Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge: • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) | [5 empty] | W/m²K
| Trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A) | [5 empty] | W/m²K
W/m²K
W/m²K
W/m²K
W/m²K
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: il livello zero corrisponde ai requisiti minimi stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n°VIII/008745 del 22 dicembre 2008. Livello 3: Il livello tre corrisponde ad una riduzione del 20% del requisito minimo stabilito
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n° 59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
RIFERIMENTI NORMATIVI
EN ISO 13786 Thermal performance of buildings components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods.
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.3
| CRITERIO | 2.3 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Energia netta per il raffrescamento
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 2. Climatizzazione estiva
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all’involucro. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 21.15% |  | 10.58%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento limite (Qe,lim). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100.0 |  | -1 | 7.4963 | -13.34 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
1
2
| BUONO |  |  |  | 60 |  | 3
4
| OTTIMO |  |  |  | 33.3 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300:2008 - 1 (B); - Calcolare il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite (Qe, lim) (A) (DPR 59/09); - Calcolare il rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe) dell'edificio da valutare e il fabbisogno limite (Qe, lim): • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Fabbisogno di energia netta per il raffrescamento Qe (B) | [5 empty] | kWh/m²
| Fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite Qe,lim (A) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatrore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione estiva (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: il livello 0 corrisponde al valore minimo richiesto per classificare l'edificio in classe C (30 kWh/m2) secondo il DGR. VIII/8745 Livello 5: il livello 5 corrisponde al valore minimo richiesto per classificare l'edificio in classe A+ (5 kWh/m2) secondo il DGR. VIII/8745
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n° 59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.4
| CRITERIO | 2.4 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Energia primaria per il raffrescamento
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 2. Climatizzazione estiva
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 28.85% |  | 14.42%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra l’energia primaria annua per il raffrescamento (EPe) e l’energia primaria limite (Epe,lim) corrispondente ai valori limite di legge. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100 |  | -1 | 5.5556 | -18 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 85 |  | 1
[5 empty] | 69 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 46 |  | 3
[5 empty] | 39 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 10 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l’energia primaria dovuta al raffrescamento (EPe) partendo dal calcolo del fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe - vedi criterio 2.3) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300:2008 - 1 (B) NB. Il calcolo dell'indice di prestazione energetica (EER - Energy Efficiency Ratio) deve essere conforme alle condizioni di temperatura dell'ambiente interno ed esterno, in base alla tipologia di impianto, descritte nella norma UNI EN 14511:2007. - Calcolare l’energia primaria dovuta al raffrescamento limite (EPe,lim) mediante la seguente formula (A): EPe,lim = (Qe,lim/EERlim)*fepel = 22,94 kWh/m² dove: Qe,lim= fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite (vedi criterio 3.1 - DM 59/09) EERlim= valore minimo dell'indice di efficienza energetica per l'impianto di raffrescamento (=3,4 - DM 07/04/2008) fp,el= fattore di conversione in energia primaria dell’energia ausiliaria elettrica (=2,60 kWh/kWh) - Calcolare il rapporto percentuale tra l'energia primaria per il raffrescamento dell'edificio da valutare (EPe) e il valore limite (EPe,lim): • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Energia primaria annua per il raffrescamento (Epe) (B) | [5 empty] | kWh/m²
| Energia primaria annua per il raffrescamento limite (Epe,lim) (A) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.
Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatrore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
Progetto del sistema impiantistico (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: corrisponde alla normale pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, quindi edifici che non adottano particolari attenzioni al surriscaldamento estivo. Livello 3: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva, quindi edifici che applicano strategie impiantistiche e costruttive che tentano di migliorare le condizioni estive di comfort.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" DM 07/04/2008 - Decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" - ALLEGATO H
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici" UNI EN 14511:2007 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.5
| CRITERIO | 2.5 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Efficienza della ventilazione naturale
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 2. Climatizzazione estiva
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire nel periodo estivo lo sfruttamento delle correnti d'aria per ridurre il fabbisogno di energia per raffrescamento. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 11.54% |  | 5.769%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Strategie utilizzate per massimizzare lo sfruttamento delle correnti d’aria. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | - |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO | [5 empty] | -1 | 0 | 1 | 0
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | 2 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 3 |  | 3
[5 empty] | 4 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 5 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: -Individuare la direzione prevalente del vento della stagione estiva per la località considerata (considerare la stazione metereologica più vicina); -Per ogni ambiente ventilato naturalmente dell’edificio: i. individuare il lato esposto al vento; ii. definire la posizione delle aperture rispetto al lato esposto al vento; iii.scegliere tra i seguenti scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto ed assegnare il punteggio: livello 0: L’ambiente considerato presenta aperture per la ventilazione naturale collocate su un unico lato livello 1: L’ambiente considerato presenta un'apertura per la ventilazione naturale sul lato sottovento e una apertura sul lato parallelo alla direzione prevalente del vento livello 2: L’ambiente considerato presenta due aperture per la ventilazione naturale opposte e collocate sui lati paralleli alla direzione prevalente del vento livello 3: L’ambiente considerato presenta un'apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato parallelo alla direzione prevalente del vento livello 4: L’ambiente considerato presenta una apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato sottovento. Il sistema di apertura è a battente livello 5: L’ambiente considerato presenta una apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato sottovento. Il sistema di apertura è a vasistas sul lato esposto al vento e ad anta ribalta sul lato sottovento - Calcolare il punteggio medio dell’edificio secondo la seguente formula: I = Σ(Pi*Ai) / Σ(Ai) Dove: Pi = punteggio dell’ambiente i-esimo considerato Ai = superficie dell’ambiente i-esimo considerato (m²) - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B. Rispetto alla direzione prevalente del vento si definisce la posizione del lato considerato: Esposto al vento: il lato dell’ambiente che riceve per primo il vento e la cui normale alla superficie è parallela alla direzione del vento con uno scarto di ±45°; Sottovento: il lato dell’ambiente opposto a quello di sopravento e la cui normale alla superficie è parallela alla direzione del vento con uno scarto di ±45°; Parallelo alla direzione del vento: il lato dell’ambiente la cui normale alla superficie è perpendicolare alla direzione prevalente del vento con uno scarto di ±45°.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
| NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione) | [9 empty] | PROG+AB | ES
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Direzione prevalente del vento | [5 empty] | -
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Documentazione che contenga statistiche ufficiali relative alla direzione principale del vento della località considerata
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La scala di prestazione è stata definita in base ai carichi ambientali connessi al tipo di attività produttiva presente precedentemente sul sito. Livello 0: attività con assenza di produzione/stoccaggio rifiuti generici o con produzione/stoccaggio di rifi
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.1
| CRITERIO | 3.1 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Energia termica per ACS
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 3. Energia da fonti rinnovabili
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 33.33% |  | 5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | in centro storico % | % |  | PUNTI | p | m | q | scala
| NEGATIVO |  |  | <20 | <50 |  | -1 | -10 | 5 | 50 | <50
| SUFFICIENTE |  |  | 20 | 50 |  | 0 |  |  |  | 50
|  |  |  | 22 | 55 |  | 1 |  |  |  | 55
|  |  |  | 24 | 60 |  | 2 |  |  |  | 60
| BUONO |  |  | 26 | 65 |  | 3 |  |  |  | 65
|  |  |  | 28 | 70 |  | 4 |  |  |  | 70
| OTTIMO |  |  | 30 | 75 |  | 5 |  |  |  | 75
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il fabbisogno standard di ACS (Qw) in accordo con la procedura descritta al punto 5.2 della norma UNI TS 11300-2; - Calcolare il fabbisogno teorico di energia primaria per ACS (EPw) (A); - Calcolare il contributo totale di energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (solare termico, geotermia, cogenerazione) in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso (Qg, w) (B); - Calcolare il rapporto percentuale tra energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile e il fabbisogno teorico di energia primaria per ACS : • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B. Negli impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica) considerare solo una tipologia di energia rinnovabile: se si considera rinnovabile l'energia termica non è rinnovabile l'energia elettrica e viceversa.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Fabbisogno teorico di energia primaria per ACS (EPw) (A) | [5 empty] | kWh/m²
| Fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) | [5 empty] | kWh/m²
| Energia termica prodotta dall'impianto solare termico | [5 empty] | kWh/m²
| Energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione | [5 empty] | kWh/m²
| Energia termica prodotta dall'impianto geotermico | [5 empty] | kWh/m²
| Energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, w) (B) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto dell'impianto solare termico
Progetto dell'impianto di cogenerazione
Progetto dell'impianto geotermico
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Tenendo conto della limitata superficie disponibile di tetto sugli edifici multipiano, per l’applicazione dei sistemi solari, la scala prestazionale è stata duplicata differenziando i benchmark zero e cinque per edifici inferiori a quattro piani abitati e uguali o superiori a quattro piani abitati. Livello 0: il livello 0 corrisponde al valore minimo attualmente indicato dal DLgs 311/06 per la percentuale di copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili richiesto per l’acqua calda sanitaria per edifici in centro storico (20%) e non (50%). Livello 5: il livello 5 corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva applicabile considerando anche lo spazio necessario all’applicazione dei pannelli fotovoltaici. Per quanto riguarda gli edifici composti da quattro piani o più, il limite è stato ridotto per ovviare ai problemi di dimensioni delle coperture.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.2
| CRITERIO | 3.2 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Energia elettrica
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 3. Energia da fonti rinnovabili
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 66.67% |  | 10%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | edifici plurifamiliari % | edifici unifamiliari % |  | PUNTI | p | m | q | scala
| NEGATIVO |  |  | <25 | <50 |  | -1 | -5 | 10 | 50 | <50
| SUFFICIENTE |  |  | 25 | 50 |  | 0 |  |  |  | 50
|  |  |  | 40 | 60 |  | 1 |  |  |  | 60
|  |  |  | 55 | 70 |  | 2 |  |  |  | 70
| BUONO |  |  | 70 | 80 |  | 3 |  |  |  | 80
|  |  |  | 85 | 90 |  | 4 |  |  |  | 90
| OTTIMO |  |  | 100 | 100 |  | 5 |  |  |  | 100
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il consumo standard di energia elettrica da prospetto G.12, della norma UNI 13790:2008, in relazione alla tipologia di edificio (unifamiliare o plurifamiliare); - Calcolare il contributo di energia elettrica prodotta da sistemi solari, eolici e geotermici in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso; - Quantificare la percentuale totale di energia elettrica da sistemi a fonti energetiche rinnovabili calcolata sul totale dei consumi elettrici stimati; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B. 1) Negli impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica) considerare solo una tipologia di energia rinnovabile: se si considera rinnovabile l'energia termica non è rinnovabile l'energia elettrica e viceversa. N.B. 2) Il riferimento alle tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile (solare, eolica e geotermica) è legato all'evoluzione nel tempo di tali tecnologie, sinteticamente espresso dal ricorso, nell'applicazione del presente criterio, alla Best Available Technology, la più efficiente ed avanzata tecnologia, industrialmente disponibile in quel momento sul mercato ed applicabile in condizioni tecnicamente valide, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Fabbisogno di energia elettrica | [5 empty] | kWh/m²
| Energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto degli impianti a fonte energetica rinnovabile
Residenziale
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Tenendo conto della limitata superficie disponibile di tetto sugli edifici multipiano, per l’applicazione dei sistemi solari, la scala prestazionale è stata duplicata differenziando i benchmark per edifici inferiori a quattro piani abitati e uguali o superiori a quattro piani abitati. Livello 0: il livello 0 corrisponde al requisito minimo imposto dalla legge finanziaria del 2008, per le ristrutturazioni la legge non prescrive nessun limite, quindi raggiungono il livello 0 anche edifici con una potenza di picco inferiore a 1 KW/u.a. Livello 5: il livello 5 corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva. Si è considerata l’applicazione di sistemi solari per la produzione di energia elettrica in quantità minima tale da produrre in un anno l’energia necessaria per i normali usi domestici. Quindi a copertura totale del fabbisogno elettrico. Per quanto riguarda gli edifici composti da quattro piani o più, adibiti a residenze, il limite è stato ridotto per ovviare ai problemi di dimensioni delle coperture.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L.24/12/07 n.244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN 13790:2008 "Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento" DIRETTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 4.1
| CRITERIO | 4.1 | Strumento di qualità energetica |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Residenziale
Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS)
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| Qualità energetica |  |  | 4. Energia per altri usi
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre i consumi di energia primaria per la produzione di ACS. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs). |  |  | kWh/m²
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | kWh/m² |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >18.0 |  | -1 | 10 | -1.8 | 18
| SUFFICIENTE |  |  |  | 18 |  | 0
[5 empty] | 16.2 |  | 1
[5 empty] | 14.4 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 12.6 |  | 3
[5 empty] | 10.8 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 9 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il fabbisogno standard di ACS (Qw) in accordo con la procedura descritta al punto 5.2 della norma UNI TS 11300-2; - Calcolare le perdite dell'impianto per ACS (Ql,w) e l'energia ausiliaria elettrica (Qaux,w) in accordo con la procedura descritta al punto 6.9 della norma UNI TS 11300-2; - Calcolare il contributo totale di energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, w) (vedi criterio 3.1) - Calcolare il fabbisogno di energia primaria per ACS (EPacs) con la seguente formula: EPacs= (Qw+Ql,w -Qg, w)*fp+Qaux,w*fpel dove: fp: fattore di conversione dell'energia primaria del combustibile utilizzato fpel: fattore di conversione dell'energia primaria dell' energia elettrica (= 2.6) - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | kWh/m²
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) | [5 empty] | kWh/m2
| Perdite dell'impianto per ACS (Ql,w) | [5 empty] | kWh/m2
| Energia ausiliaria elettrica (Qaux,w) | [5 empty] | kWh/m2
| Energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, w) (B) | [5 empty] | kWh/m2
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto dell'impianto di produzione di ACS
Residenziale
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: corrisponde alla normale pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, quindi edifici che non adottano particolari attenzioni al surriscaldamento estivo. Livello 3: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva, quindi edifici c
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.