POMPA A MANO PER DISARMANTE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Nebbie

- Getti, schizzi

- MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- PRIMA DELL’USO:

- Verificare la funzionalità dell’utensile;

- Controllare le connessioni dei tubi con l’erogatore e la pompa;

- Durante il rifornimento evitare il contatto con le sostanze impiegate.

DURANTE L’USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- Evitare la dispersione nell’ambiente dei prodotti considerati tossici – nocivi.

- DOPO L’USO:

- Pulire accuratamente l’utensile prima di riporlo;

- Curare l’igiene personale.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Guanti

- Indumenti protettivi