## Indicatori ALL2
ALLEGATO C della Determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. _del ___ : ALLEGATO 2 DEL CAPITOLATO D'ONERI PER LA REDAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO D’AMBITO
L'acquisizione dei dati, ncessari per l'attività oggetto del presente appalto, avviene a cura, onere e responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario, il quale non potrà eccepire ritardi derivanti dalla disponibilità o meno dei dati presso i gestori e/o dai tempi necessari ai gestori per l'estrazione dei dati stessi. E' quindi onere dei concorrenti formulare al CdB LV tutte le richieste di chiarimento relative alle disponibilità, alle modalità e ai tempi di acquisizione dei dati che si reputano necessari per il corretto espletamento dell'incarico. Prima dell’avvio delle attività e/o stipula del contratto verrà fatto un verbale tra aggiudicatario, CdBLV e gestori al fine di raccordare i tempi di messa a disposizione dei dati.
N. | INDICATORI MINIMI (nel caso in cui i dati necessari per la determinazione degli indicatori non siano calcolabili, misuarbili o rilevabili si potranno proporre indicatori di contenuto analogo) | u.m. | Aggregazione del dato | fonte del dato e/o criterio di calcolo - definizione | Valore rilevato (Livello di servizio attuale) ANNO DI RIFERIMENTO
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
A - Servizio di acquedotto (captazione e adduzione)
1 | N. pozzi | N. | Campo pozzi / schema acquedottistico | … | … | … | …
2 | N. impianti di potabilizzazione | N. | Schema acquedottistico | … | … | … | …
3 | N. pozzi dotati di misuratore funzionante | N. | Campo pozzi / schema acquedottistico | … | … | … | …
4 | N. impianti di potabilizzazione dotati di misuratore funzionante | N. | Schema acquedottistico | … | … | … | …
5 | Capacità impianti di potabilizzazione | m3/g | Impianto / schema acquedottistico | … | … | … | …
6 | Portata massima pozzi | m3/g | Campo pozzi / schema acquedottistico | … | … | … | …
7 | Volume di acqua prelevata da pozzi | m3/a | Campo pozzi / schema acquedottistico | … | … | … | …
8 | Volume di acqua prelevata da fiumi | m3/a | Impianto / schema acquedottistico | … | … | … | …
9 | Volume di acqua acquistata | m3/a | Schema acquedottistico | … | … | … | …
10 | Età media reti e impianti e altri indicatori rappresentanti lo stato di conservazione dell’opera; | anni, ecc…. | Impianto / schema acquedottistico | … | … | … | …
11 | Altro ………………………… | …………. |  | … | … | … | …
B -Fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione)
12 | Età media delle reti e impianti e altri indicatori rappresentanti lo stato di conservazione dell’opera; | anni, ecc…. | Impianto / schema acquedottistico | … | … | … | …
13 | Numero di campionamenti ai punti di prelievo | N. | Impianto / schema acquedottistico | … | … | … | …
14 | Numero di campionamenti ai punti di prelievo non conformi alla normativa di riferimento | N. | Impianto / schema acquedottistico | … | … | … | …
15 | Ordinanze di restrizioni all'uso nell'anno di riferimento | N. | Impianto / schema acquedottistico | … | … | … | …
16 | Rapporto tra volume non fatturato e volume immesso in rete (su base annua) | % | Schema acquedottistico | … | … | … | …
17 | Episodi di interruzione della fornitura (di durata superiore a 24h) nell'anno di riferimento | N. | Schema acquedottistico | … | … | … | …
18 | Reclami per disservizi legati alla bassa pressione di rete | N. | Schema acquedottistico | … | … | … | …
19 | Rapporto tra il volume complessivo dei serbatoi e il volume giornaliero richiesto, considerando una dotazione di 150 l/ab/g (o l'effettiva dotazione media) | % | Schema acquedottistico | … | … | … | …
20 | Rapporto tra abitanti residenti serviti e residenti totali | % | Schema acquedottistico/comune | … | … | … | …
21 | Utenze di acquedotto (civili e industriali) | n. | Schema acquedottistico/comune | … | … | … | …
22 | Abitanti serviti totali (evidenziare anche il picco nei centri turistici) | n. | Schema acquedottistico/comune | … | … | … | …
23 | Rapporto tra volume medio giornaliero immesso in rete di distribuzione e abitanti serviti | % | Schema acquedottistico | … | … | … | …
24 | Lunghezza rete adduzione acquedotto | Km | Schema acquedottistico | … | … | … | …
25 | Lunghezza rete distribuzione acquedotto | Km | Schema acquedottistico | … | … | … | …
26 | Lunghezza rete acquedotto sottoposta a controllo perdite | Km | Schema acquedottistico | … | … | … | …
27 | Volume di acqua fatturata misurata | mc/a | Schema acquedottistico | … | … | … | …
28 | Volume immesso in rete | mc/a | Schema acquedottistico | … | … | … | …
29 | Consumo idrico annuo utenze civili | mc/a | Schema acquedottistico | … | … | … | …
30 | Consumo idrico annuo utenze industriali | mc/a | Schema acquedottistico | … | … | … | …
31 | Quantità punti telecontrollo della rete acquedotto | n. | Schema acquedottistico | … | … | … | …
32 | Altro ………………………… |  |  | … | … | … | …
C - Servizio di fognatura
33 | Popolazione servita (A.E.) | % | Agglomerato / comune | … | … | … | …
34 | A.E residenti allacciati alla fognatura | n. | Agglomerato / comune | … | … | … | …
35 | A.E industriali allacciati alla fognatura | n. | Agglomerato / comune | … | … | … | …
36 | A.E assimilati allacciati alla fognatura (evidenziare anche il picco nei centri turistici - fluttuanti) | n. | Agglomerato / comune | … | … | … | …
37 | Età media reti e impianti e altri indicatori rappresentanti lo stato di conservazione dell’opera; | anni, ecc…. | Agglomerato | … | … | … | …
38 | Episodi di inquinamento dovuti a perdite dalle reti e dai collettori fognari o attivazione impropria di scolmatori e/o scarichi di emergenza | N. | Agglomerato | … | … | … | …
39 | Frequenza di accadimento di episodi di allagamento (N./2-5 anni) | N./2-5 anni | Agglomerato / comune | … | … | … | …
40 | Numero totale di scarichi industriali recapitanti in fognatura | N. | Agglomerato | … | … | … | …
41 | N. totale di campionamenti annui effettuati sugli scarichi industriali recapitati in fognatura | N. | Agglomerato | … | … | … | …
42 | N. totale di campionamenti annui effettuati sugli scarichi industriali recapitati in fognatura fuori limite | N. | Agglomerato | … | … | … | …
43 | Lunghezza rete fognatura | Km | Agglomerato / bacino di fognatura | … | … | … | …
44 | Lunghezza rete fognatura critica per presenza acque parassite | Km | Agglomerato / bacino di fognatura | … | … | … | …
45 | Numero Sollevamenti | n. | Agglomerato | … | … | … | …
46 | Numero Sfioratori (conformi e non) | n. | Agglomerato | … | … | … | …
47 | Quantità punti telecontrollo negli impianti di fognatura | n. e descrizione | Agglomerato | … | … | … | …
48 | Altro ………………………… |  |  | … | … | … | …
D - Servizio di depurazione
49 | Rapporto tra popolazione (A.E.) adeguatamente servita da depurazione e popolazione (A.E.) servita da fognatura | % | Agglomerato / impianto | … | … | … | …
50 | Numero impianti depurazione | n. | Ambito | … | … | … | …
51 | Capacità impianti di depurazione | AE / COD / mc per anno | Agglomerato / impianto | … | … | … | …
52 | Età media degli impianti di depurazione e altri indicatori rappresentanti lo stato di conservazione dell’opera; | anni, ecc…. | Impianto | … | … | … | …
53 | Esistenza di trattamenti adeguati, in funzione dell'Entità dell'Agglomerato di riferimento; | SI/NO; | Agglomerato | … | … | … | …
54 | Esiti sfavorevoli dei controlli fiscali in uscita dagli impianti di depurazione | N. | Impianto | … | … | … | …
55 | Quantità punti telecontrollo negli impianti di depurazione | n. e descrizione | Impianto | … | … | … | …
56 | Altro ………………………… |  |  | … | … | … | …
E - Impatto con l'ambiente
57 | Quantità fanghi prodotti | t/anno | Impianto | … | … | … | …
58 | Quantità di fanghi smaltiti o riutilizzati e metodo di smaltimento | t/anno | Impianto | … | … | … | …
59 | Adeguamento impianti alle norme sulla sicurezza; | SI/NO; | Impianto | … | … | … | …
60 | Consumo energetico impianti | kWh/Anno | Impianto | … | … | … | …
61 | Segnalazioni, da parte degli organi competenti del mancato rispetto del DMV (prelievi), o l' accertata incidenza negativa sugli obiettivi di qualità (scarichi in acque superficiali) | N. | Impianto | … | … | … | …
62 | Altro ………………………… | …………. |  | … | … | … | …
F - Servizio di misura
63 | n. misuratori portata/n. nodi principali | % | Ambito | … | … | … | …
64 | Copertura contatori | % | Ambito | … | … | … | …
65 | Utenze dotate di contatore | N. | Ambito | … | … | … | …
66 | Misuratori con anni di servizio < 15 | % | Ambito | … | … | … | …
66 | Numero contatori e contatori con anni di servizio < 15 | N. , % | Ambito | … | … | … | …
67 | Altro ………………………… | …………. |  | … | … | … | …

## Gestore VERITAS ALL1
ALLEGATO C della Determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. _del ___ : ALLEGATO 1 DEL CAPITOLATO D'ONERI PER LA REDAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO D’AMBITO - VERITAS
L'acquisizione dei dati, ncessari per l'attività oggetto del presente appalto, avviene a cura, onere e responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario, il quale non potrà eccepire ritardi derivanti dalla disponibilità o meno dei dati presso i gestori e/o dai tempi necessari ai gestori per l'estrazione dei dati stessi. E' quindi onere dei concorrenti formulare al CdB LV tutte le richieste di chiarimento relative alle disponibilità, alle modalità e ai tempi di acquisizione dei dati che si reputano necessari per il corretto espletamento dell'incarico. Prima dell’avvio delle attività e/o stipula del contratto verrà fatto un verbale tra aggiudicatario, CdBLV e gestori al fine di raccordare i tempi di messa a disposizione dei dati.
Gestore VERITAS
DATI TECNICI - reti | VERITAS | NOTE VERITAS
1. Cartografia delle reti di fognatura in formato .shp file, georeferenziate. La cartografia discretizzata riporta i seguenti dati: | x | Georeferenziazione fuso EST Quote non inserite in cartografia Data opere non sempre disponibile (non esiste un periodo preciso a partire dal quale sono inserite le date)
- tronchi: tipologia di fognatura (nera, mista, bianca), diametro, materiale, lunghezza, anno di costruzione solo per le opere realizzate più recentemente
- pozzetti: forma/dimensioni, quote chiusino e fondo pozzetto, quote innesti tubazioni.
Non sono indicati graficamente gli allacciamenti.
2. Cartografia in .shp file degli agglomerati di fognatura/depurazione con i relativi carichi domestici, industriali, assimilabili e fluttuanti richiesti dalla Regione Veneto; | x | Dati utenze non inseriti in cartografia
3. Indicazioni sui manufatti in genere: sfioratori (numero e posizione geografica), vasche di prima pioggia, impianti di sollevamento fognario (indicazione geografica, geometrie dei principali, apparecchiature installate, consumi energetici, ore di funzionamento; | x | Caratteristiche e dati opere elettromeccaniche non inserite in cartografia
4. Cartografia delle reti di acquedotto in formato .shp file, georeferenziate. La cartografia discretezza la rete di acquedotto in tronchi, e riporta i seguenti dati: | x | Georeferenziazione fuso EST Quote non inserite in cartografia Data opere non sempre disponibile (non esiste un periodo preciso a partire dal quale sono inserite le date)
- tipologia (adduzione/distribuzione), diametro, materiale, lunghezza, anno di costruzione (solo per le opere realizzate più recentemente)
- Sono indicate, inoltre, le apparecchiature idrauliche (saracinesche, ecc.).
Non sono indicati graficamente gli allacciamenti.
5. Posizionamento delle interconnessioni con altre reti acquedottistiche in cartografia in formato .shp file | x
DATI TECNICI - IMPIANTI | VERITAS | NOTE VERITAS
6. Posizionamento degli impianti in cartografia in formato .shp file | x
7. Posizionamento delle opere di presa acquedottistiche attive e dismesse e delle relative zone di tutela assoluta in cartografia in formato .shp file | x | Zone di tutela assoluta da sovrapporre ai dati cartografici (attualmente non presente)
8. Posizionamento dei punti di rilascio dei reflui depurati in cartografia in formato .shp file | x
9. Disegni descrittivi | x
10. Relazioni annuali e autorizzazioni all’esercizio | x
11. Parametri tecnici necessari alla gestione/manutenzione come ad esempio per: | x | Da verificare caso per caso
- Acquedotto: - portate/volumi; - prevalenze; - filiere di trattamento; - consumi elettrici e di reagenti; - analisi chimico-biologiche; - ecc.
- Depurazione: - abitanti equivalenti; - filiere di trattamento; - portate/volumi; - quantità fanghi prodotti/trattati; - consumi elettrici e di reagenti; - analisi chimico-biologiche; - ecc.
12. Storico dei volumi annui immessi in rete per singola opera di presa | x | Dove presente specifico strumento di misura
UTENZE | VERITAS | NOTE VERITAS
13. Banche dati sulle utenze con indicati, i servizi resi o meno (acquedotto fognatura depurazione) | x
14. Divisione delle utenze tra domestiche, commerciali, industriali o assimilabili | x
15. Interrogazione dei dati per singole Vie dei Comuni | x
16. Storici dei consumi | x
17. Dati relativi al costumer care | x
INFORMAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DI GESTIONE/MANUTENZIONE | VERITAS | NOTE VERITAS
18. Resoconti sulle attività di manutenzione eseguite sulle reti e impianti in generale | x
19. Valutazioni sulle perdite, in base a bilanci idrici effettuati però su macroaree | x | Compatibilmente con posizionamenti strumenti di misura e con studi specifici effettuati
20. Valutazioni sulle acque parassite, in base a bilanci idrici effettuati però su macroaree | x | Compatibilmente con posizionamenti strumenti di misura e con studi specifici effettuati
21. Elenco studi e progetti in itinere | x
PIANIFICAZIONI / PROGETTAZIONI | VERITAS | NOTE VERITAS
22. Piano degli interventi previsto per l’attuale concessione del S.I.I. o durata del piano d’ambito attuale | x

## Gestore ASI ALL1
ALLEGATO C della Determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. _del ___ : ALLEGATO 1 DEL CAPITOLATO D'ONERI PER LA REDAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO D’AMBITO - ASI
L'acquisizione dei dati, ncessari per l'attività oggetto del presente appalto, avviene a cura, onere e responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario, il quale non potrà eccepire ritardi derivanti dalla disponibilità o meno dei dati presso i gestori e/o dai tempi necessari ai gestori per l'estrazione dei dati stessi. E' quindi onere dei concorrenti formulare al CdB LV tutte le richieste di chiarimento relative alle disponibilità, alle modalità e ai tempi di acquisizione dei dati che si reputano necessari per il corretto espletamento dell'incarico. Prima dell’avvio delle attività e/o stipula del contratto verrà fatto un verbale tra aggiudicatario, CdBLV e gestori al fine di raccordare i tempi di messa a disposizione dei dati.
Gestore ASI
DATI TECNICI - reti | ASI | NOTE ASI
1. Cartografia delle reti di fognatura in formato .shp file, georeferenziate. La cartografia discretizzata riporta i seguenti dati: | x | Georeferenziazione Fuso Ovest; Quote non complete Anno di costruzione solo per le opere più recenti. Parte della rete deriva dall' importazione CAD di nuove lottizzazioni o disegni non georeferenziati. Quote omogenee (C.T.R.+10). Gli allacciamenti sono indicati solo graficamente per le opere più recenti
- tronchi: tipologia di fognatura (nera, mista, bianca), diametro, materiale, lunghezza, anno di costruzione solo per le opere realizzate più recentemente
- pozzetti: forma/dimensioni, quote chiusino e fondo pozzetto, quote innesti tubazioni.
Non sono indicati graficamente gli allacciamenti.
2. Cartografia in .shp file degli agglomerati di fognatura/depurazione con i relativi carichi domestici, industriali, assimilabili e fluttuanti richiesti dalla Regione Veneto; | x | Cartografia dei perimetri degli agglomerati; i dati sui carichi non sono collegati al SIT;
3. Indicazioni sui manufatti in genere: sfioratori (numero e posizione geografica), vasche di prima pioggia, impianti di sollevamento fognario (indicazione geografica, geometrie dei principali, apparecchiature installate, consumi energetici, ore di funzionamento; | x | Dati non omogenei (in parte cartacei e in parte informatizzati); Caratteristiche e dati opere elettromeccaniche non inserite in cartografia
4. Cartografia delle reti di acquedotto in formato .shp file, georeferenziate. La cartografia discretezza la rete di acquedotto in tronchi, e riporta i seguenti dati: | x | Georeferenziazione Fuso Ovest. Cartografia rilievata GPS in piccola parte. Parte delle rete deriva da importazioni CAD di nuove lottizzazioni, disegni di liquidazione non georeferenziati e catastali in formato cartaceo.
- tipologia (adduzione/distribuzione), diametro, materiale, lunghezza, anno di costruzione (solo per le opere realizzate più recentemente)
- Sono indicate, inoltre, le apparecchiature idrauliche (saracinesche, ecc.).
Non sono indicati graficamente gli allacciamenti.
5. Posizionamento delle interconnessioni con altre reti acquedottistiche in cartografia in formato .shp file | x
DATI TECNICI - IMPIANTI | ASI | NOTE ASI
6. Posizionamento degli impianti in cartografia in formato .shp file | x | Georefenziazione Fuso Ovest. Non tutti rilevati GPS
7. Posizionamento delle opere di presa acquedottistiche attive e dismesse e delle relative zone di tutela assoluta in cartografia in formato .shp file | x | No zone di tutela
8. Posizionamento dei punti di rilascio dei reflui depurati in cartografia in formato .shp file | x | Georefenziazione Fuso Ovest. Non tutti rilevati GPS
9. Disegni descrittivi | x | Con diversi livelli di dettaglio (maggiori per l’area acquedotto e per le opere più recenti) e diverso supporto (in parte cartaceo, in parte informatizzato)
10. Relazioni annuali e autorizzazioni all’esercizio | x | Sono disponibili le relazioni degli impianti per i quali vi è esplicita richiesta nelle autorizzazioni all'esercizio.
11. Parametri tecnici necessari alla gestione/manutenzione come ad esempio per: | x
- Acquedotto: - portate/volumi; - prevalenze; - filiere di trattamento; - consumi elettrici e di reagenti; - analisi chimico-biologiche; - ecc.
- Depurazione: - abitanti equivalenti; - filiere di trattamento; - portate/volumi; - quantità fanghi prodotti/trattati; - consumi elettrici e di reagenti; - analisi chimico-biologiche; - ecc.
12. Storico dei volumi annui immessi in rete per singola opera di presa | x | Disponibili per gli impianti complessivi di captazione (quindi per i 2 campi pozzi nel complesso e per i 2 impianti di presa da fiume)
UTENZE | ASI | NOTE ASI
13. Banche dati sulle utenze con indicati, i servizi resi o meno (acquedotto fognatura depurazione) | x
14. Divisione delle utenze tra domestiche, commerciali, industriali o assimilabili | x | Ci sono nell'anagrafica utenze di asi delle utenze miste poichè il contatore fornisce acqua sia al domestico che all'attività commerciale. Queste utenze saranno conteggiate come domestiche.
15. Interrogazione dei dati per singole Vie dei Comuni | x
16. Storici dei consumi | x
17. Dati relativi al costumer care | x
INFORMAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DI GESTIONE/MANUTENZIONE | ASI | NOTE ASI
18. Resoconti sulle attività di manutenzione eseguite sulle reti e impianti in generale | x | Per le reti sono disponibili quantità (numero interventi) ed impegno economico relativamente a: riparazioni distinte tra allacciamenti, condotte e pozzetto; sostituzioni condotte ed allacciamenti; manutenzione su componenti/ accessori della rete (saracinesche, sfiati, ecc.)
19. Valutazioni sulle perdite, in base a bilanci idrici effettuati però su macroaree | x | Solo sulla base dei misuratori portata collocati agli impianti.
20. Valutazioni sulle acque parassite, in base a bilanci idrici effettuati però su macroaree | x | Dati molto scarsi e incerti
21. Elenco studi e progetti in itinere | x
PIANIFICAZIONI / PROGETTAZIONI | ASI | NOTE ASI
22. Piano degli interventi previsto per l’attuale concessione del S.I.I. o durata del piano d’ambito attuale, | x