## Roma PROV.
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | NON SPECIFICATO | SCUOLA CLEMENTE CARDINALI | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
2 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE PALAZZO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
3 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE CARCIANO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO
4 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE PERINO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO
5 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MALATESTA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO
6 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MARCELLI | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
7 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MARIANI, VIA FONTANA DELLE ROSE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
8 | NON SPECIFICATO | SCUOLA NOVELLI | VELLETRI | ROMA
9 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PRATOLUNGO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
10 | NON SPECIFICATO | SCUOLA CASALE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO
11 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE OTTONE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
12 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE PETRONE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
13 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLONNELLA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
14 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MARANDOLA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
15 | NON SPECIFICATO | SCUOLA IQBAL MASIQ | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
16 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MAERCATORA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
17 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PAGANICO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
18 | NON SPECIFICATO | SCUOLA S.GIUSEPPE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
19 | NON SPECIFICATO | SCUOLA TEVOLE | VELLETRI | ROMA | [32 empty] | NO
20 | NON SPECIFICATO | SCUOLA ANDREA VELLETRANO | VELLETRI | ROMA | [28 empty] | NO |  |  |  | NO
21 | NON SPECIFICATO | SCUOLA DELLE MURA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
22 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PONTE DI MELE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
23 | NON SPECIFICATO | SCUOLA DE ROSSI | VELLETRI | ROMA | [28 empty] | NO |  |  |  | NO
24 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PETER PAN | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO | [5 empty] | NO
25 | NON SPECIFICATO | SCUOLA SOLE E LUNA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO | [5 empty] | NO
26 | NON SPECIFICATO | SCUOLA AURELIO MARIANI | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO | [5 empty] | NO
27 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | IST.COMPRENSIVO DI OLEVANO ROMANO | OLEVANO ROMANO | ROMA | 667 | 72 | 11 | 2007 | [5 empty] | NO |  |  |  | CONFORME A NORMATIVA | SI | ATTESA VERIFICA | NO |  | NO |  | SI | SI | SI |  |  | NO | SI | 2007 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 15000 | SI | 300000 | IN PARTE
28 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA GULLUNI | COLONNA | ROMA | 127 | 24 | 9 | 2013 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | NO |  |  |  |  | NO |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
29 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE GULLUNI | COLONNA | ROMA | 366 | 41 | 8 | 1959 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | IN PARTE | SITO COMUNE | SI |  |  |  |  | SI |  | NO | X | X |  | X |  |  |  |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI | 842000 | IN PARTE
30 | PRIMARIA | SCUOLA GERANO | GERANO | ROMA | 56 | 5 | 1 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2009 |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI |  | NO | NO |  | SI | IDONEO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  | SI | 217431.61 | SI
31 | INFANZIA/PRIMARIA | S.GIOVANNI BOSCO | GORGA | ROMA | 50 | 5 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | SI | 1980 | SI | 1980 | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | NO | NO |  | SI | POSITIVO | SI | POSITIVO | SI | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | SI | 3000 | SI
32 | INFANZIA | CHIESA NUOVA | MONTELIBRETTI | ROMA |  |  |  | 1995 |  |  | NON SO |  |  | SI | 2003 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 1995 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X |  |  | X | X |  | X | SI | NO |  | NO |  | SI | 1800 |  |  | SI
33 | PRIMARIA | C.PETROCCHI | MONTELIBRETTI | ROMA | 275 | 34 | 4 | 1981 |  |  | NON SO |  |  | SI | 2004 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 1981 | SI | POSITIVO | NO | [9 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  | 3400 | SI | 1060831.36
34 | INFANZIA/PRIMARIA | BORGO SANTA MARIA | MONTELIBRETTI | ROMA | 72 | 9 | 2 | 1994 |  |  | NON SO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 1994 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X |  | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 3000 |  |  | SI
35 | INFANZIA | CASTELLO | MONTELIBRETTI | ROMA | 76 | 7 | 2 | 2007 |  |  | NON SO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 2007 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X |  | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 2400 |  |  | SI
36 | INFANZIA/SECONDARIA I GRADO | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 217 | 27 | 6 | 1980 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | STAMPA | SI | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | SI
37 | PRIMARIA | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 411 | 55 | 5 | 1960 | [5 empty] | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | SI | 2009 | SI | SI | SI | SI | STAMPA | SI | SI | 2009 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | SI
38 | INFANZIA/SECONDARIA I GRADO | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 265 | 41 | 5 | 1960 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | STAMPA | SI | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  |  | SI
39 | INFANZIA | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 202 | 17 | 9 | 1975 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI |  | STAMPA | SI | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | SI
40 | INFANZIA/PRIMARIA | PLESSO SCOLASTICO COLLE DEI FRATI | ZAGAROLO | ROMA | 393 | 48 | 8 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2008 | [5 empty] | NO |  | SI | IN CORSO | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | SI | 1997 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 10000 |  |  | SI
41 | SECONDARIA I GRADO | ALBIO TIBULLO | ZAGAROLO | ROMA | 407 | 48 | 10 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2008 | [5 empty] | SI | IN CORSO | SI | IN CORSO | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | SI | 2005 | SI |  | NO |  | NO | X | X | X | X | X |  |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI |  | SI | 10000 | SI | 1000000 | SI
42 | INFANZIA/PRIMARIA | DE AMICIS | ZAGAROLO | ROMA | 573 | 48 | 8 |  |  | X | NO |  |  | SI | 2008 |  |  |  | NO |  | SI | 2012 | SI | 2012 | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | SI | 2012 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X |  |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 5000 | SI | 80000 | SI
43 | INFANZIA | BORGO SAN MARTINO | ZAGAROLO | ROMA | 92 | 10 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO | [6 empty] | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000
44 | INFANZIA | IC RITA LEVI MONTALCINI | ZAGAROLO | ROMA |  |  |  | 2000 |  |  | NO |  |  | NO | [10 empty] | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE |  |  |  | SI |  | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 10000 | SI | 30000 | SI
45
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)
Note on AE37: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE38: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE39: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE40: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE42: OTT.2016 GIORNI1; GEN.2017 GIORNI 1
Note on AE43: GEN.2017 GIORNI 1
Note on AE44: GEN.2017 GIORNI 1

## Rieti
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE E D'INFANZIA | CASAPROTA | RIETI | 45 | 5 | 1 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2009 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | NO |  | SI |  |  | NO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | DOPO 6 MESI | SI | DOPO 6 MESI | SI | 726 | SI | 30932 | IN PARTE
2 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA INFANZIA GRANARI | MONTOPOLI DI SABINA | RIETI | 87 | 10 | 2 |  | X |  | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS1 | SI | 2008 | NON SO |  |  | SI | SI |  |  | SI | NON SO |  | SI, PARZIALE |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  | SI | 15000 | IN PARTE
3 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA VIA A.GRAMSCI | MONTOPOLI DI SABINA | RIETI | 164 | 25 | 2 |  | X |  | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS1 | NON SO |  | NON SO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | NON SO |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | NON SO | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  |  |  | IN PARTE
4 | SECONDARIA I GRADO | ENRICO FERMI | MONTOPOLI DI SABINA | RIETI | 91 | 17 | 2 |  | X |  | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS1 | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | NON SO |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | NON SO |  | NON SO |  | NON SO
5 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA G.LEOPARDI | POSTA | RIETI | EDIFICIO NON IN USO |  |  | 1995 |  |  | NON SO |  |  | SI | 2003 | ALTO |  |  | SI | SA4 | NO |  | NO |  | SI |  |  | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 2004 | NO |  | NO |  | NON SOGGETTA | X | X |  | X | X |  |  | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
6 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE G.LEOPARDI | POSTA | RIETI | 28 |  |  | 1960 |  |  | NON SO |  |  | SI | 2006 | BASSO |  |  |  | SA4 | NO |  | NO |  | SI |  |  | SI |  | SI | SI | 2004 | NO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X |  |  | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
7 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | IST.COMPR.MARCO POLO | ROCCA SINIBALDA | RIETI | 61 | 18 | 3 |  |  | X | NO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | NO |  |  | NON SO |  | SI |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)
Note on AE2: OTT.2016 GIORNI 2; GEN.2017 GIORNI3
Note on AE3: GEN.2017 GIORNI 3
Note on AE4: GEN.2017 GIORNI 3
Note on AE5: GEN.2017 GIORNI 3
Note on AE7: OTT.2016 GIORNI 10

## Frosinone
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA S.M.DE MATTIAS | ACUTO | FROSINONE | 48 | 5 | 1 | 1960 | [5 empty] | SI | 2007 | MEDIO |  |  | SI | AREA SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | SI | NON ESEGUITA | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
2 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA S.M.DE MATTIAS | ACUTO | FROSINONE | 69 | 11 | 1 | 1927 | [5 empty] | SI | 2007 | BASSO |  |  | SI | AREA SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | SI | NON ESEGUITA | NO | X | X |  | X | X | X |  | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
3 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA PRSECONDARIA DI I GRADO S.M.DE MATTIAS | ACUTO | FROSINONE | 49 | 11 | 1 | 1927 | [5 empty] | SI | 2007 | BASSO |  |  | SI | AREA SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | SI | NON ESEGUITA | NO | X | X | X | X | X | X |  | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)

## ROMA
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA | CALEIDOSCOPIO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
2 | INFANZIA | GESSETTI COLORATI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
3 | INFANZIA | TRE FONTANE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
4 | PRIMARIA | TRE FONTANE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
5 | INFANZIA | IL CASTAGNO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
6 | PRIMARIA | TINTORETTO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
7 | INFANZIA | CASA DEI BIMBI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
8 | INFANZIA | MONELLI | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
9 | INFANZIA | IL GELSOMINO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
10 | INFANZIA | IL GIRASOLE COLORATO | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
11 | PRIMARIA | ALONZI | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
12 | INFANZIA | LA COCCINELLA | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
13 | PRIMARIA | BATTISTI CESARE | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
14 | INFANZIA | LA GIOSTRA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
15 | PRIMARIA | EUROPA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
16 | INFANZIA | EUROPA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
17 | INFANZIA | RANOCCHIO SCARABOCCHI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
18 | PRIMARIA | FERRARI ENZO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
19 | INFANZIA | DALLA CHIESA CARLO ALBERTO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
20 | INFANZIA | SUCC. DALLA CHIESA | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
21 | PRIMARIA | D'ANTONA-BIAGI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
22 | INFANZIA | ARCOBALENO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
23 | PRIMARIA | DA VINCI LEONARDO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
24 | INFANZIA | LIVIO TEMPESTA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
25 | PRIMARIA | LIVIO TEMPESTA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
26 | INFANZIA | SUCC.SEVERO A. | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
27 | INFANZIA | VOLTERRA VITO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
28 | PRIMARIA | RAIMONDI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
29 | INFANZIA | SUCC. SPIZZICHINO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
30 | INFANZIA | MAPPA MONDO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
31 | INFANZIA | MAPPA MONDO EX GIANGIACOMO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
32 | INFANZIA | PAESE DELLE MERAVIGLIE | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
33 | PRIMARIA | MALASPINA | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
34 | INFANZIA | PICCOLI ESPLORATORI | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
35 | PRIMARIA | PADRE GOISEPPE LAIS | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
36 | INFANZIA | TORRE DI BABELE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
37 | PRIMARIA | MAURIZIO POGGIALI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
38 | INFANZIA | AMBROSINI ATTILIO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
39 | INFANZIA | VIVALDI A. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
40 | INFANZIA | MONTEZEMOLO G. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
41 | INFANZIA | OSTIENSE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
42 | INFANZIA | SEVERO A. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
43 | INFANZIA | SPIZZICHINO S. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
44 | INFANZIA | SUCC.SPIZZICHINO S. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
45 | PRIMARIA | BERTO G. | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
46 | PRIMARIA | CROCE B. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
47 | INFANZIA | CROCE B. | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
48 | INFANZIA | PRINCIPE DI PIEMONTE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
49 | PRIMARIA | PRINCIPE DI PIEMONTE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
50 | INFANZIA | LEONARDO DA VINCI | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
51 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE GUIDO ALESSI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1932
52 | PRIMARIA | SAN PIO X | ROMA | ROMA |  |  |  | 1938
53 | PRIMARIA | GIAN GIACOMO BADINI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1926
54 | ASILO NIDO | COCCOLE E CO | ROMA | ROMA |  |  |  | 1883
55 | PRIMARIA | GIOVANNI PAOLO I | ROMA | ROMA |  |  |  | 1978
56 | INFANZIA | MATERNA AZZURRA (JONIO) | ROMA | ROMA |  |  |  | 1982
57 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA CECCO ANGIOLIERI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1965
58 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA CINQUINA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1986
59 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE CINQUINA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1986
60 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1972
61 | PRIMARIA | ANGELI DELLA CITTA' | ROMA | ROMA |  |  |  | 1972
62 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA INSIEME | ROMA | ROMA |  |  |  | 1975
63 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA STATALE MARCIGLIANA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1964
64 | INFANZIA | SCUOLA AINFANZIA GASPARA STAMPA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1979
65 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE JEAN PIAGET | ROMA | ROMA |  |  |  | 1975
66 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE WALT DINSEY | ROMA | ROMA |  |  |  | 1968
67 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE CATERINA USAI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1965
68 | PRIMARIA | SCUOLA MATERNA CIPI' | ROMA | ROMA |  |  |  | 1975
69 | INFANZIA/PRIMARIA | TORRICELLA NORD | ROMA | ROMA |  |  |  | 1969
70 | SECONDARIA I GRADO | EUGENIO MONTALE | ROMA | ROMA
71 | INFANZIA | ENRICO TOTI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1967
72 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA FEDERICO FELLINI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1993
73 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE BONAFEDE | ROMA | ROMA |  |  |  | 1983
74 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA SESTIO MENAS | ROMA | ROMA |  |  |  | 1984
75 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE MARTELLI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1930
76 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA DE MATTIAS | ROMA | ROMA |  |  |  | 1983

## Complessivo
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | NON SPECIFICATO | SCUOLA CLEMENTE CARDINALI | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
2 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE PALAZZO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
3 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE CARCIANO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO
4 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE PERINO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO
5 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MALATESTA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO
6 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MARCELLI | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
7 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MARIANI, VIA FONTANA DELLE ROSE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
8 | NON SPECIFICATO | SCUOLA NOVELLI | VELLETRI | ROMA
9 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PRATOLUNGO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
10 | NON SPECIFICATO | SCUOLA CASALE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO
11 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE OTTONE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
12 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLLE PETRONE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
13 | NON SPECIFICATO | SCUOLA COLONNELLA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
14 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MARANDOLA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
15 | NON SPECIFICATO | SCUOLA IQBAL MASIQ | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
16 | NON SPECIFICATO | SCUOLA MAERCATORA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
17 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PAGANICO | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
18 | NON SPECIFICATO | SCUOLA S.GIUSEPPE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
19 | NON SPECIFICATO | SCUOLA TEVOLE | VELLETRI | ROMA | [32 empty] | NO
20 | NON SPECIFICATO | SCUOLA ANDREA VELLETRANO | VELLETRI | ROMA | [28 empty] | NO |  |  |  | NO
21 | NON SPECIFICATO | SCUOLA DELLE MURA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
22 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PONTE DI MELE | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO |  | NO |  |  |  | NO
23 | NON SPECIFICATO | SCUOLA DE ROSSI | VELLETRI | ROMA | [28 empty] | NO |  |  |  | NO
24 | NON SPECIFICATO | SCUOLA PETER PAN | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO | [5 empty] | NO
25 | NON SPECIFICATO | SCUOLA SOLE E LUNA | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO | [5 empty] | NO
26 | NON SPECIFICATO | SCUOLA AURELIO MARIANI | VELLETRI | ROMA | [26 empty] | NO | [5 empty] | NO
27 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | IST.COMPRENSIVO DI OLEVANO ROMANO | OLEVANO ROMANO | ROMA | 667 | 72 | 11 | 2007 |  | X |  |  |  | NO |  |  |  | CONFORME A NORMATIVA | SI | ATTESA VERIFICA | NO |  | NO |  | SI | SI | SI |  |  | NO | SI | 2007 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 15000 | SI | 300000 | IN PARTE
28 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA GULLUNI | COLONNA | ROMA | 127 | 24 | 9 | 2013 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | NO |  |  |  |  | NO |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
29 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE GULLUNI | COLONNA | ROMA | 366 | 41 | 8 | 1959 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | IN PARTE | SITO COMUNE | SI |  |  |  |  | SI |  | NO | X | X |  | X |  |  |  |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI | 842000 | IN PARTE
30 | PRIMARIA | SCUOLA GERANO | GERANO | ROMA | 56 | 5 | 1 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2009 |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI |  | NO | NO |  | SI | IDONEO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  | SI | 217431.61 | SI
31 | INFANZIA/PRIMARIA | S.GIOVANNI BOSCO | GORGA | ROMA | 50 | 5 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | SI | 1980 | SI | 1980 | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | NO | NO |  | SI | POSITIVO | SI | POSITIVO | SI | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | SI | 3000 | SI
32 | INFANZIA | CHIESA NUOVA | MONTELIBRETTI | ROMA |  |  |  | 1995 |  | X | NON SO |  |  | SI | 2003 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 1995 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X |  |  | X | X |  | X | SI | NO |  | NO |  | SI | 1800 |  |  | SI
33 | PRIMARIA | C.PETROCCHI | MONTELIBRETTI | ROMA | 275 | 34 | 4 | 1981 |  | X | NON SO |  |  | SI | 2004 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 1981 | SI | POSITIVO | NO | [9 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  | 3400 | SI | 1060831.36
34 | INFANZIA/PRIMARIA | BORGO SANTA MARIA | MONTELIBRETTI | ROMA | 72 | 9 | 2 | 1994 |  | X | NON SO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 1994 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X |  | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 3000 |  |  | SI
35 | INFANZIA | CASTELLO | MONTELIBRETTI | ROMA | 76 | 7 | 2 | 2007 |  | X | NON SO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 2007 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X |  | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 2400 |  |  | SI
36 | INFANZIA/SECONDARIA I GRADO | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 217 | 27 | 6 | 1980 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | STAMPA | SI | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | SI
37 | PRIMARIA | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 411 | 55 | 5 | 1960 | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | SI | 2009 | SI | SI | SI | SI | STAMPA | SI | SI | 2009 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | SI
38 | INFANZIA/SECONDARIA I GRADO | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 265 | 41 | 5 | 1960 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | STAMPA | SI | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  |  | SI
39 | INFANZIA | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | ROMA | 202 | 17 | 9 | 1975 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI |  | STAMPA | SI | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | SI
40 | INFANZIA/PRIMARIA | PLESSO SCOLASTICO COLLE DEI FRATI | ZAGAROLO | ROMA | 393 | 48 | 8 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2008 | [5 empty] | NO |  | SI | IN CORSO | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | SI | 1997 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 10000 |  |  | SI
41 | SECONDARIA I GRADO | ALBIO TIBULLO | ZAGAROLO | ROMA | 407 | 48 | 10 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2008 | [5 empty] | SI | IN CORSO | SI | IN CORSO | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | SI | 2005 | SI |  | NO |  | NO | X | X | X | X | X |  |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI |  | SI | 10000 | SI | 1000000 | SI
42 | INFANZIA/PRIMARIA | DE AMICIS | ZAGAROLO | ROMA | 573 | 48 | 8 |  |  | X | NO |  |  | SI | 2008 |  |  |  | NO |  | SI | 2012 | SI | 2012 | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | SI | 2012 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X |  |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 5000 | SI | 80000 | SI
43 | INFANZIA | BORGO SAN MARTINO | ZAGAROLO | ROMA | 92 | 10 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO | [6 empty] | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000
44 | INFANZIA | IC RITA LEVI MONTALCINI | ZAGAROLO | ROMA |  |  |  | 2000 |  | X | NO |  |  | NO | [10 empty] | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE |  |  |  | SI |  | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 10000 | SI | 30000 | SI
45 | INFANZIA | CALEIDOSCOPIO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
46 | INFANZIA | GESSETTI COLORATI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
47 | INFANZIA | TRE FONTANE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
48 | PRIMARIA | TRE FONTANE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
49 | INFANZIA | IL CASTAGNO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
50 | PRIMARIA | TINTORETTO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
51 | INFANZIA | CASA DEI BIMBI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
52 | INFANZIA | MONELLI | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
53 | INFANZIA | IL GELSOMINO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
54 | INFANZIA | IL GIRASOLE COLORATO | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
55 | PRIMARIA | ALONZI | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
56 | INFANZIA | LA COCCINELLA | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
57 | PRIMARIA | BATTISTI CESARE | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
58 | INFANZIA | LA GIOSTRA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
59 | PRIMARIA | EUROPA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
60 | INFANZIA | EUROPA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
61 | INFANZIA | RANOCCHIO SCARABOCCHI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
62 | PRIMARIA | FERRARI ENZO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
63 | INFANZIA | DALLA CHIESA CARLO ALBERTO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
64 | INFANZIA | SUCC. DALLA CHIESA | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
65 | PRIMARIA | D'ANTONA-BIAGI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
66 | INFANZIA | ARCOBALENO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
67 | PRIMARIA | DA VINCI LEONARDO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
68 | INFANZIA | LIVIO TEMPESTA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
69 | PRIMARIA | LIVIO TEMPESTA | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
70 | INFANZIA | SUCC.SEVERO A. | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
71 | INFANZIA | VOLTERRA VITO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
72 | PRIMARIA | RAIMONDI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
73 | INFANZIA | SUCC. SPIZZICHINO | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
74 | INFANZIA | MAPPA MONDO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
75 | INFANZIA | MAPPA MONDO EX GIANGIACOMO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
76 | INFANZIA | PAESE DELLE MERAVIGLIE | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
77 | PRIMARIA | MALASPINA | ROMA | ROMA | [32 empty] | SI
78 | INFANZIA | PICCOLI ESPLORATORI | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
79 | PRIMARIA | PADRE GOISEPPE LAIS | ROMA | ROMA | [32 empty] | NO
80 | INFANZIA | TORRE DI BABELE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
81 | PRIMARIA | MAURIZIO POGGIALI | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
82 | INFANZIA | AMBROSINI ATTILIO | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
83 | INFANZIA | VIVALDI A. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
84 | INFANZIA | MONTEZEMOLO G. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
85 | INFANZIA | OSTIENSE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
86 | INFANZIA | SEVERO A. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
87 | INFANZIA | SPIZZICHINO S. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
88 | INFANZIA | SUCC.SPIZZICHINO S. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
89 | PRIMARIA | BERTO G. | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
90 | PRIMARIA | CROCE B. | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
91 | INFANZIA | CROCE B. | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
92 | INFANZIA | PRINCIPE DI PIEMONTE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
93 | PRIMARIA | PRINCIPE DI PIEMONTE | ROMA | ROMA | [32 empty] | IN CORSO
94 | INFANZIA | LEONARDO DA VINCI | ROMA | ROMA | [32 empty] | NON SOGGETTA
95 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE GUIDO ALESSI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1932 | X
96 | PRIMARIA | SAN PIO X | ROMA | ROMA |  |  |  | 1938 | X
97 | PRIMARIA | GIAN GIACOMO BADINI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1926 | X
98 | ASILO NIDO | COCCOLE E CO | ROMA | ROMA |  |  |  | 1883 | X
99 | PRIMARIA | GIOVANNI PAOLO I | ROMA | ROMA |  |  |  | 1978 |  | X
100 | INFANZIA | MATERNA AZZURRA (JONIO) | ROMA | ROMA |  |  |  | 1982 |  | X
101 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA CECCO ANGIOLIERI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1965 | X
102 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA CINQUINA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1986 |  | X
103 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE CINQUINA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1986 |  | X
104 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1972 |  | X
105 | PRIMARIA | ANGELI DELLA CITTA' | ROMA | ROMA |  |  |  | 1972 |  | X
106 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA INSIEME | ROMA | ROMA |  |  |  | 1975 |  | X
107 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA STATALE MARCIGLIANA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1964 | X
108 | INFANZIA | SCUOLA AINFANZIA GASPARA STAMPA | ROMA | ROMA |  |  |  | 1979 |  | X
109 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE JEAN PIAGET | ROMA | ROMA |  |  |  | 1975 |  | X
110 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE WALT DINSEY | ROMA | ROMA |  |  |  | 1968 | X
111 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE CATERINA USAI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1965 | X
112 | PRIMARIA | SCUOLA MATERNA CIPI' | ROMA | ROMA |  |  |  | 1975 |  | X
113 | INFANZIA/PRIMARIA | TORRICELLA NORD | ROMA | ROMA |  |  |  | 1969 | X
114 | SECONDARIA I GRADO | EUGENIO MONTALE | ROMA | ROMA
115 | INFANZIA | ENRICO TOTI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1967 | X
116 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA FEDERICO FELLINI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1993 |  | X
117 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE BONAFEDE | ROMA | ROMA |  |  |  | 1983 |  | X
118 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA SESTIO MENAS | ROMA | ROMA |  |  |  | 1984 |  | X
119 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE MARTELLI | ROMA | ROMA |  |  |  | 1930 | X
120 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA DE MATTIAS | ROMA | ROMA |  |  |  | 1983 |  | X
121 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE E D'INFANZIA | CASAPROTA | RIETI | 45 | 5 | 1 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2009 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | NO |  | SI |  |  | NO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | DOPO 6 MESI | SI | DOPO 6 MESI | SI | 726 | SI | 30932 | IN PARTE
122 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA INFANZIA GRANARI | MONTOPOLI DI SABINA | RIETI | 87 | 10 | 2 |  | X |  | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS1 | SI | 2008 | NON SO |  |  | SI | SI |  |  | SI | NON SO |  | SI, PARZIALE |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  | SI | 15000 | IN PARTE
123 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA VIA A.GRAMSCI | MONTOPOLI DI SABINA | RIETI | 164 | 25 | 2 |  | X |  | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS1 | NON SO |  | NON SO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | NON SO |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | NON SO | NON SO |  | NON SO |  | NON SO |  |  |  | IN PARTE
124 | SECONDARIA I GRADO | ENRICO FERMI | MONTOPOLI DI SABINA | RIETI | 91 | 17 | 2 |  | X |  | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI | LIVELLO 1 MS1 | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SITO COMUNE | SI | NON SO |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NON SO | NON SO |  | NON SO |  | NON SO
125 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA G.LEOPARDI | POSTA | RIETI | EDIFICIO NON IN USO |  |  | 1995 |  | X | NON SO |  |  | SI | 2003 | ALTO |  |  | SI | SA4 | NO |  | NO |  | SI |  |  | SI | INCONTRI PUBBLICI |  | SI | 2004 | NO |  | NO |  | NON SOGGETTA | X | X |  | X | X |  |  | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
126 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE G.LEOPARDI | POSTA | RIETI | 28 |  |  | 1960 | X |  | NON SO |  |  | SI | 2006 | BASSO |  |  |  | SA4 | NO |  | NO |  | SI |  |  | SI |  | SI | SI | 2004 | NO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X |  |  | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | IN PARTE
127 | INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO | IST.COMPR.MARCO POLO | ROCCA SINIBALDA | RIETI | 61 | 18 | 3 |  |  | X | NO |  |  | NON SO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | NO |  |  | NON SO |  | SI |  | NO |  | NO | X | X | [5 empty] | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
128 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA S.M.DE MATTIAS | ACUTO | FROSINONE | 48 | 5 | 1 | 1960 | X |  |  |  |  | SI | 2007 | MEDIO |  |  | SI | AREA SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | SI | NON ESEGUITA | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
129 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA S.M.DE MATTIAS | ACUTO | FROSINONE | 69 | 11 | 1 | 1927 | X |  |  |  |  | SI | 2007 | BASSO |  |  | SI | AREA SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | SI | NON ESEGUITA | NO | X | X |  | X | X | X |  | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
130 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA PRSECONDARIA DI I GRADO S.M.DE MATTIAS | ACUTO | FROSINONE | 49 | 11 | 1 | 1927 | X |  |  |  |  | SI | 2007 | BASSO |  |  | SI | AREA SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | SI | NON ESEGUITA | NO | X | X | X | X | X | X |  | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
Note on AE37: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE38: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE39: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE40: GEN.2017 GIORNI 2
Note on AE42: OTT.2016 GIORNI1; GEN.2017 GIORNI 1
Note on AE43: GEN.2017 GIORNI 1
Note on AE44: GEN.2017 GIORNI 1
Note on AE122: OTT.2016 GIORNI 2; GEN.2017 GIORNI3
Note on AE123: GEN.2017 GIORNI 3
Note on AE124: GEN.2017 GIORNI 3
Note on AE125: GEN.2017 GIORNI 3
Note on AE127: OTT.2016 GIORNI 10